## Sheet1
**Description** | **Example Write Message** | **Example Return Message**
Get firmware version | `'version;\n'` | `'2025-06-17\n'`
Get pump settings | `'settings;l1\n'` | `{''lead_mm': 2, 'flow_rate': 110, 'steps_per_rev': 200, 'syringe_id_mm': 26.7, 'volume_calibration_factor': 1.0, 'velocity_calibration_factor': 1.378}`
Set syringe inner diameter (mm) | `'diameter;l2;26.7\n'`
Set flow rate (mL/min) | `'flow_rate;r1;90\n'`
Infuse volume (µL) | `'dispense;l2;500\n'`
Retract volume (µL) | `'dispense;l2;-60000\n'`
Stop pump | `'stop;l2\n'`
Calibrate pump | `'calibrate;l2\n'`
Go to running state (animal ID) | `'begin;1002\n'`
Go to paused state | `'pause\n'`
Return to running state | `'resume\n'`
Go to non-running state | `'end\n'`